Зарегистрирована

777 РОНПР Управления по ГУ МЧС России по г. Москве

(Наименование    территориального     отдела

(отделения, инспекции) структурного подразделения

территориального органа МЧС России

"__" _______________ 2020г.

Регистрационный № _____________

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении Административное здание (Ф4.3)

(Функциональное назначение;

Административное здание Акционерного Общества «Андрейка»	______

(полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты 	Акционерное Общество «Андрейка»		______

(Указываются организационно-правовая форма

АО «Андрейка)					______

юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица,

индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим

объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании,

предусмотренном федеральным законом или договором)

Основной государственный регистрационный номер записи о государственной

регистрации юридического лица 000000000000000 от 01.01.2000г.

Идентификационный номер налогоплательщика 000000000

Место нахождения объекта защиты 100000, г. Москва, ул. Андреевская,__ д. 1, стр. 1__

_____________________________________________________________________________

(Указывается адрес объекта защиты)

Почтовый и электронный адреса, телефон, факс юридического (физического) лица (при наличии), которому принадлежит объект защиты

100000, г. Москва, ул. Андреевская, д. 1, стр. 1,	тел./факс +7(495)7777777, e-mail: info@mail.ru								__________________	_

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию)

Дата ввода объекта в эксплуатацию – 2000 г.

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта,

изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по

реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых

проводились соответствующие работы)

| N п/п | Наименование раздела |
| --- | --- |
| 1. | Характеристика объекта защиты |
|  | Наименование параметра | Значение параметра |
| 1.1 | Степень огнестойкости | II |
| 1.2 | Класс конструктивной пожарной опасности | С1 |
| 1.3 | Класс функциональной пожарной опасности | Ф4.3 |
| 1.4 | Высота здания | 26.99 м |
| 1.5 | Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания | 500 м2 |
| 1.7 | Объем здания | 4 000 м3 |
| 1.8 | Количество этажей | 5 этажей и подвальный этаж |
| 1.9 | Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения) | - |
| 1.10. | Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы) | наружный противопожарный водопровод; система автоматической пожарной сигнализации; система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 4-го типа; внутренний противопожарный водопровод. |
| 2. | Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты) |
| Расчетная величина пожарного риска в здании, сооружении или строении определяется как максимальное значение пожарного риска из рассмотренных сценариев пожара: QВ = max{QВ,1,…, QВ,i,…, QВ,N}. Qв = Qв,1-3 = 0,5(10-6<= 10-6 и соотношение выполняется. Расчетное значение индивидуального пожарного риска не превышает нормативное, следовательно, пожарный риск не превышает допустимое. |
| 3. | Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования) |
| Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара не проводилась |
| 4. | Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты |
|  | Наименование противопожарного мероприятия | Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов) устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты | Сведения о выполнении выполняется/не выполняется |
| 4.1 | Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями | СП 4.13130.2013 | выполняется |
| 4.2 | Наружное противопожарное водоснабжение | СП 8.13130.2009 | выполняется |
| 4.3 | Проезды и подъезды для пожарной техники | СП 4.13130.2013 | выполняется |
| 4.4 | Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности | СП 4.13130.2013 | выполняется |
| 4.5 | Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы | СП 1.13130.2009 | выполняется |
| 4.6 | Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара | СП 1.13130.2009 | выполняется |
| 4.7 | Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы) | СП 4.13130.2013 | выполняется |
| 4.8 | Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития | СП 5.13130.2009 | выполняется |
| 4.9 | Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим | ГОСТ 12.1.004-91 | выполняется |
|  | Настоящая декларация разработана |  |  |
|  | Андрейка |  |  |
|  | (фамилия, имя, отчество (при наличии) |  | (Подпись) |
|  | "03" июля 2020 |  |  |
|  | М.П. (при наличии) |  |  |