Вносится Депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
В.В.Гутеневым
Проект

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О внесении изменений в Федеральный закон 
"О промышленной безопасности опасных 
производственных объектов"

Внести в Федеральный закон от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, № 30, ст. 3588; 2000, № 33, ст. 3348; 2003, № 2, ст. 167; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 19, ст. 1752; 2006, № 52, ст. 5498; 2009, № 1, ст. 17, 21; № 52, ст. 6450; 2010, № 30, ст. 4002; № 31, ст. 4195, 4196; 2011, № 27, ст. 3880; № 30, ст. 4590, 4591, 4596; № 49, ст. 7015, 7025; 2012, № 26, ст. 3446; 2013, № 9, ст. 874; № 27, ст. 3478; 2015, № 1 (часть I), ст. 67) следующие изменения:
1) приложение 1 дополнить пунктом 11 следующего содержания:
"11) эксплуатируются газораспределительные станции, сети газораспределения и сети газопотребления, предназначенные для транспортировки природного газа или сжиженного углеводородного газа под давлением от 0,005 мегапаскаля и выше;";
2) в приложении 2:
а) в пункте 1 слова "пунктах 2, 3 и 4" заменить словами "пунктах 2 и 3";
б) в пункте 4 слова "газораспределительных станций, сетей газораспределения и сетей газопотребления" заменить словами "опасных производственных объектов, указанных в пункте 11 приложения 1 к настоящему Федеральному закону";
в) в пункте 10 слова "пунктах 1-7" заменить словами "пунктах 1-9";
г)  в пункте 11 слова "пунктами 1-8" заменить словами "пунктами 1-10";
д) позицию 1 таблицы 2 изложить в следующей редакции:
Воспламеняющиеся и горючие газы (за исключением природного газа и сжиженного углеводородного газа в газораспределительных станциях, сетях газораспределения и сетях газопотребления)	2000 и более	200 
и более, но менее 2000	20 
и более, но менее 200	1 
и более, но менее 20

	Президент
	Российской Федерации